Типовые вопросы и замечания при защите дипломных проектов

Замечания дипломникам

- Качество речи ≈ 5 мин.доклад+ 5мин.вопросы

- Знание плакатов

- Знание схем (ошибки – найдите сами)

- Знание законодательных документов, отображенных на плакатах

- Знание оборудования

- Экономические критерии

- Соответствие плакатов: схем и компоновки (плана)

- Использование нового оборудования (новые справочники)

- Знание сокращений в обозначениях

Вопросы

- Использование синхронных двигателей и конденсаторных батарей для компенсации РМ

- Обоснование вариантов компенсации реактивной мощности

- Как рассчитывается мощность компенсатора реактивной мощности

- Почему расчет КРМ ведут на стороне 0,4 кВ

- Что такое коэффициент мощности, его роль

- Режимы работы синхронных двигателей

- Принципиальное отличие схем электроснабжения: радиальная, магистральная, смешанная

- Виды прокладки кабелей

- Показать прохождение тока одновременно по нескольким схемам (однолин-я и др.)

- В комплексном  электроснабжении показать, где радиальные и магистральные линии

- Какие преимущества сетей 20 кВ от сетей 10 кВ

- Геометрические параметры воздушных и кабельных линий (длина, сечение)

- Критерии выбора сечений воздушных и кабельных линий

- Что такое РПН

- Виды защит на трансформаторе

- Виды и назначение оперативного тока

- Какие группы соединения трансформаторов и почему

- Как вывести трансформатор в ремонт

- Высота и габариты здания подстанции

- Как выбирать количество и мощность трансформаторов в цехе

- Когда производится регулирование с помощью РПН

- Достоинства и недостатки вакуумных выключателей

- Какие источники оперативного тока (выпрямители, аккумуляторы)

- Для чего нужно регулирование напряжения РПН

- Работа предприятия, если один трансформатор в ремонте

- Частота переключения РПН и ПБВ

- Трансформатор собственных нужд: где устанавливается и что питает

- Режимы нейтрали

- Соответствие нагрузки и количество подстанций

- Что такое max и min нагрузки, и чем они определяются

- Знание условий эксплуатации импортного оборудования

- Как качество напряжения, возникающего на данной нагрузке (дуговые печи), влияет на выбор варианта электроснабжения

- Почему не указан провис линий ЛЭП (зимой лопнут)

- Способы защиты от молний кроме молниеотводов

- Показатели качества ЭЭ

- Освещение: какие лампы, где и сколько

- Как влияют приемники на показатели качества

- Назначение коммутационного оборудования

- Показатели качества ЭЭ, их определение

- Методы расчета нагрузок 0,4 кВ

- Критерии выбора синхронных и асинхронных двигателей

- Способы пуска синхронных двигателей

- Где устанавливают коммерческий и технический учет ЭЭ (уровень напряж.)

- Как ведется коммерческий учет на стороне 110 кВ

- Где стоят трансформаторы тока и напряжения и для какой системы учета

- Численность ремонтного персонала

- Что такое амортизационные отчисления, где хранятся

- Что такое приведенные затраты

- Что входит в годовые эксплуатационные расходы

- Если экономические показатели близки, то какие еще критерии выбора схемы эл.снаб.

- Расход ЭЭ на собственные нужды подстанции

- Составляющие эксплуатационных расходов

- Оплата труда на подстанции

- Марки и виды защит

- Какие элементы сети защищает каждая из защит

- Виды потребителей оперативного тока

- Виды защит, и что каждая защищает

- Зона действия токовой защиты

- Молниезащита и грозозащита

- Этапы расчета тока короткого замыкания